附件一：试剂采购询价名录

| 序号 | 试剂名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 病原靶向检测试剂 | 见附表一 |
| 2 | 十二项细胞因子联合检测试剂盒 | 见附表二 |
| 3 | 人子宫颈癌多基因甲基化检测试剂盒 | 见附表三 |
| 4 | 人结直肠癌多基因甲基化检测试剂盒 | 见附表四 |
| 5 | 肝素结合蛋白检测试剂盒 | 见附表五 |
| 6 | 术中冰冻免疫组化试剂 | 见附表六 |
| 7 | 胃泌素17测定试剂盒（流式荧光发光法） | 见附表七 |

附表一

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 病原靶向基因测序（tNGS）试剂 |
| 产品功能描述 | 病原靶向基因测序（tNGS）试剂采用靶向捕获或扩增方法和二代测序，针对全系统感染1000多种临床致病病原体（含RNA 病毒、寄生虫）、临床级耐药基因和毒力基因进行检测，实现临床病原广泛覆盖、低载量病原高效检出、耐药位点精确识别及毒株分型。 |
| 产品用途描述 | 用于为①高度疑似感染性疾病的首诊患者；②急危重症需多种方法学验证患者；③免疫低下疑似继发感染患者、临床高度怀疑感染，传统病原学检测技术反复检测不能明确病原的患者；④耐药菌感染高风险患者：老年、长期使用抗生素、长期住院、病情复杂需感染病程监控的患者做感染病原鉴别、耐药和毒力检测、毒株分型。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 1.适用于包括呼吸道（肺泡灌洗液、痰液、鼻咽拭子）样本、血液、脑脊液、胸腹水、脓液、尿液、关节液等多种样本类型； |
|  | 2.DR共检，采用DNA和RNA共提取方法，一份样本，同时检测DNA病原和RNA病原； |
|  | 3.单个样本测序数据量≥2M，且测序读长≥50bp； |
|  | 4.适用于NMPA批准的国产医疗器械注册证认证的高通量测序平台，且保障测序质量，SE100测序模式下的测序质量：Q30>85%； |
|  | 5.能够同时在同一平台上进行mNGS和tNGS自动化建库和杂交捕获；同时支持建库和杂交捕获环节连续运行，无需人工干预，一次运行样本≧16； |
|  | 6.可通过探针捕获的方式富集病原、耐药基因和毒力基因； |
|  | 7.能检测包括细菌、真菌、病毒、寄生虫、支原体/衣原体等在内的≥1000种病原微生物； |
|  | 8.能够鉴定≥10种结核分枝杆菌，鉴定≥90种非结核分枝杆菌，鉴定麻风分枝杆菌； |
|  | 9.可检测≥90种耐药基因，且对耐药基因实现全基因100%覆盖，对耐药基因进行鉴定、分型、变异位点识别。可针检测≥45种毒力基因； |
|  | 10.针对分枝杆菌，可预测≥17种抗结核药物的耐药性，覆盖≥26个耐药基因； |
|  | 11.可对呼吸合胞病毒、新冠病毒、甲流病毒进行分型。对新冠病毒全基因组100%覆盖，有发现新毒株的能力； |
|  | 12.根据院端需求定制化报告模板，例如对报告模块内容进行增加或删除等； |
|  | 13.适配的分析软件获NMPA Ⅱ类软件证，可通过对临床样本(如痰液、肺泡灌洗液、血液、脑脊液和脓液等)的测序数据进行分析，确定送检样本中可能存在的包括细菌、真菌、支原体、衣原体、立克次氏体、螺旋体等在内的 > 500种致病微生物； |
|  | 14. 内参：外源性+内源性，每个样本中添加外源性内参，且设计特异性探针检测内源性内参，实现对样本交叉污染的质控和监测。 |

附表二

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 十二项细胞因子检测试剂盒（流式荧光发光法） |
| 产品功能描述 | 可检测人血清中IL-Iβ/IL-2/ IL-4/IL-5/ IL-6/IL-8/IL-10 /IL-12p70/IL-17/TNFα/IFN-γ/IFN-α的表达。 |
| 产品用途描述 | 用于检测人血清中IL-Iβ/IL-2/ IL-4/IL-5/ IL-6/IL-8/IL-10 /IL-12p70/IL-17/TNFα/IFN-γ/ IFN-α的表达，为医师提供诊断的辅助信息。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 可用于流式免疫荧光法进行检测。 |
|  | 能够检测IL-Iβ/IL-2/ IL-4/IL-5/ IL-6/IL-8/IL-10 /IL-12p70/IL-17/TNFα/IFN-γ/IFN-α这12种因子。 |
|  | 配备细胞因子数据分析软件，无需另外购置。 |
|  | 试剂盒有效期≥12个月，试剂开封稳定性≥3个月。 |

附表三

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 人子宫颈癌多基因甲基化检测 |
| 产品功能描述 | 人子宫颈癌多基因甲基化检测是新兴的基因诊断技术，最大程度达到灵敏度和特异度的平衡，能够及早评估宫颈癌变风险，并用于预后评估和复发监测。 |
| 产品用途描述 | 优化高危型-HPV或阴道镜检查患者的分流管理，及人子宫颈癌患者风险评估、预后评价、复发监测 |
| 产品配置及技术参数要求 | 方法学：PCR荧光法 |
|  | 适用仪器：雅睿MA-6000、ABI7500 PCR扩增仪 |

附表四

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 人结直肠癌多基因甲基化检测 |
| 产品功能描述 | 通过检测血液游离DNA甲基化标志物实现肠癌的无创早检，为术后肠癌患者提供一种高效、经济的微小残留病灶检测方法，并用于肠癌患者的复发监测。 |
| 产品用途描述 | 适用于有便潜血阳性或综合其他症状（如排便习惯改变、大便形状变化、慢性便秘、排便里急后重等）或经临床医生诊断建议进一步检查的患者，用于临床结直肠癌的早诊，结直肠癌II-III期术后评价、疗效和复发监测的指标。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 方法学：PCR荧光法 |
|  | 适用仪器：雅睿MA-6000、ABI7500 PCR扩增仪 |

附表五

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 肝素结合蛋白 |
| 产品功能描述 | 肝素结合蛋白主要是由中性粒细胞受外界刺激所释放，正常人血中HBP含量很低，当有感染发生时，部分细菌侵入到血管内，菌体本身或者细菌释放的毒素等物质刺激中细粒细包释放HBP从而导致血中HBP含量升高。是《中华医学会急诊医学分会 中国脓毒症早期预防与阻断急诊专家共识(2020)》推荐用于细菌感染早期检测、疗效监测及预后判断。 |
| 产品用途描述 | 脓毒症早期诊断、严重程度和预后评估中表现良好，对于细菌感染早期诊断、疗效监测及预后判断等。 |
| 产品配置及技术参数要求 | 方法学：免疫发光法或免疫比浊法 |
|  | 星童Pylon 3D免疫分析仪或AU5800生化仪 |
|  | ### 为减少试剂浪费，优先选包装规格小的，方便取用为佳 |
|  | ### 为了保证质量，优先选试剂储存有效期长且上机稳定期长的 |

附表六

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 术中冰冻免疫组化试剂 |
| 产品功能描述 | 用于术中快速病理的免疫组化试剂，辅助术中快速病理的诊断 |
| 产品用途描述 | 做术中快速病理的免疫组化，辅助术中快速病理的诊断 |
| 产品配置及技术参数要求 | 效价稳定 |
|  | 可重复性高 |
|  | 效果表达稳定，假阳性假阴性比例低。 |
|  | 项目齐全 |

附表七

| 项目序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品名称及数量 | 胃泌素17测定试剂盒（流式荧光发光法） |
| 产品功能描述 | 胃癌筛查、胃泌素瘤诊断及胃黏膜功能评估 |
| 产品用途描述 | 用于体外定量测定人血清中胃泌素17（Gastrin-17，G-17）的浓度 |
| 产品配置及技术参数要求 | 微球悬液、PE标记抗体溶液、样本稀释液、校准品1~校准品6（CAL1~CAL6）质控品1和质控品2（CON1/CON2） |
|  | 100人份/盒（含校准品和质控品） |
|  | 采用双抗体夹心法进行检测 |
|  | 总检测时间约1.5-2小时 |
|  | 适配流式荧光分析仪 |
|  | 单次可同时检测多个指标（如联合胃蛋白酶原I/II） |